## برآورد سالن
((ريال)) | بهاي كل | مقدار | ((ريال)) | بهاي واحد | واحد | شـــــــــرح | شماره
0 |  | 0 | 325 |  | متر مربع | بوته کنی در زمین های پوشیده شده از بوته و خارج کردن ریشه های آن از محل عملیات | 10101
0 |  | 0 | 85300 |  | مترمكعب | خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمین های نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط. | 20102
0 |  | 0 | 134500 |  | مترمكعب | اضافه بها به ردیف های 020101 و 020401 ، برای 50 متر حمل اضافی با وسایل دستی، کسر 50 متر به تناسب محاسبه می شود. | 20402
0 |  | 0 | 6570 |  | مترمربع | تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها، گودها و کانال ها که با ماشین انجام شده باشد. | 20501
0 |  | 0 | 10700 |  | متر مكعب | خاک برداری در زمین های نرم باهر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | 30103
0 |  | 0 | 22500 |  | متر مکعب | خاک برداری در زمین های سخت باهر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | 30104
0 |  | 0 | 106000 |  | متر مکعب | خاک برداری در زمین های سنگی باهر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک برداری تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | 30105
0 |  | 0 | 4810 |  | متر مربع | رگلاژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه ها. | 30301
0 |  | 0 | 7080 |  | متر مکعب | اضافه بها به ردیفهای 30103 تل 30105 و 30201، هرگاه فاصله حمل بیش از 20 متر و حداکثر 50 متر باشد | 30404
0 |  | 0 | 27100 |  | متر مكعب | پی کنی، کانال کنی با هر وسیله مکانیکی در زمینهای نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوطه. | 30501
0 |  | 0 | 42300 |  | متر مکعب | پی کنی، کانال کنی با هر وسیله مکانیکی در زمینهای نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوطه. | 30502
0 |  | 0 | 21600 |  | متر مکعب | بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. | 30701
0 |  | 0 | 1810 |  | متر مكعب | حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازای هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول. کسر 100 متر به تناسب محاسبه می شود. | 30702
0 |  | 0 | 615 |  | متر مربع | تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. | 30801
0 |  | 0 | 2470 |  | متر مربع | آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، تاعمق 15 سانتی متر با تراکم 90 درصد به روش آشو اصلاحی. | 30803
0 |  | 0 | 50000 |  | مترمکعب | تهیه خاک مناسب از خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله 500 متر و باراندازی در محل مصرف. | 31002
0 |  | 0 | 338000 |  | متر مربع | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی درپی ها و شناژهای پی. | 60101
0 |  | 0 | 56800 |  | كيلو گرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار به قطر تا 10 میلی متر، برای بتن مسلح با AII از نوع سیم پیچی لازم . | 70201
0 |  | 0 | 45600 |  | كيلو گرم | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار به قطر 12 تا 18 میلی متر، برای بتن مسلح AII از نوع با سیم پیچی لازم. | 70202
0 |  | 0 | 90900 |  | کیلوگرم | تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار و رزوه کردن با پیچ و مهره. | 70602
0 |  | 0 | 98400 |  | كيلو گرم | تهیه و نصب انکر بولت، میل مهار و استاد (stud bolt) با مهره مربوطه از فولاد st52 تا st90. | 70606
0 |  | 0 | 1287000 |  | متر مكعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن. | 80102
0 |  | 0 | 1776000 |  | مترمكعب | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 25 مگاپاسکال. | 80106
0 |  | 0 | 100500 |  | مترمكعب | اضافه بها برای بتن کف سازی ها با هر وسیله و به هر ضخامت | 80306
0 |  | 0 | 42700 |  | متر مکعب | لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم | 80308
0 |  | 0 | 44800 |  | متر مكعب | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | 80310
0 |  | 0 | 49300 |  | دسی متر مکعب | تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیربیس پلیت و محل های لازم. | 80501
0 |  | 0 | 64800 |  | كيلو گرم | تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اسکلت فلزی با وصله های طولی پرلین ها به Z یا خرپا از پروفیل یکدیگر و پیچ و مهره لازم، قطعات اتصالی به اسکلت فلزی یا خرپا. | 90203
0 |  | 0 | 5680 |  | کیلوگرم | اضافه بها به ردیف 90204در صورتی که پرلین به صورت قایم (gird) نصب شود. | 90217
0 |  | 0 | 73400 |  | كيلو گرم | تهیه، ساخت و نصب قاب ها (تا دهانه 30 متر)، که جان و بال آنها از ورق بریده و ساخته شد ه اند، (با ارتفاع جان متغیر) با کف ستون ها، انواع ورق های اتصالی، تقویتی و اتصال های واسطه با پیچ و مهره، همراه با برشکاری، سوراخکاری، جوش کاری و ساییدن. | 90401
0 |  | 0 | 63300 |  | كيلو گرم | تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از یک یا چند پروفیل (نبشی، تیرآهن، ناودانی و مانند آن) تشکیل شده باشد با تمام قطعات اتصال، برشکاری، جوشکاری و ساییدن. | 90402
0 |  | 0 | 113000 |  | كيلو گرم | تهیه و نصب پیچ و مهره با توجه به بند 7 مقدمه این فصل. | 91001
0 |  | 0 | 2220000 |  | متر مكعب | آجرکاری باآجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان 1:5. | 110201
0 |  | 0 | 968000 |  | متر مربع | نماچینی باآجرماشینی سوراخ دار (سفال) به ضخامت حدود 3 سانتی متر، به صورت نیم آجره و ملات ماسه . سیمان 1:6 | 110603
0 |  | 0 | 275000 |  | متر مربع | عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک لایه گونی برای سطوح حمام ها، توالت ها و روی پی ها. | 130201
0 |  | 0 | 322000 |  | متر مربع | عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه پتویی یک طرف توری دار به ضخامت 50 میلی متر و وزن مخصوص 60 کیلوگرم بر مترمکعب. | 140115
0 |  | 0 | 66000 |  | كيلو گرم | تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهنی از نبشی، سپری، ناودانی، میل گرد ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوشکاری و ساییدن لازم. | 160102
0 |  | 0 | 90500 |  | كيلو گرم | تهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق سفید گالوانیزه کرکره ای، با تمام وسایل و لوازم نصب. | 160302
0 |  | 0 | 8760 |  | کیلو گرم | اضافه بها به ردیفهای 160301 تا 160303، در صورتی که ورق در یک رو رنگی باشد. | 160304
0 |  | 0 | 137500 |  | كيلو گرم | تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق سفید گالوانیزه، لحیم کاری، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن. | 160305
0 |  | 0 | 95200 |  | كيلو گرم | تهیه، ساخت و نصب آبروی لندنی با ورق سفید گالوانیزه، با تمام وسایل و لوازم نصب. | 160306
0 |  | 0 | 39000 |  | متر مربع | تهیه و نصب توری گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری عایق حرارتی. | *160408
0 |  | 0 | 72300 |  | متر مربع | بند کشی توخالی نمای آجری با ملات ماسه سیمان 1:4 . | 180804
0 |  | 0 | 1916000 |  | متر مربع | تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی از نوع 1 تا 2 سانتی متر. / تراورتن سفید به ضخامت | 220101
0 |  | 0 | 48400 |  | متر مربع | اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قایم نصب شوند. | 220601
0 |  | 0 | 91400 |  | متر مربع | اضافه بها برای تیشه ای کردن یا کلنگی کردن سنگ های پلاک. | 220607
0 |  | 0 | 2548000 |  | متر مربع | تهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل U.P.V.C، به مساحت بیش از 2 متر مربع. | 231103
0 |  | 0 | 316500 |  | متر مربع | تهیه و نصب شیشه 4 میلی متری ساده با چسب سیلیکون | 240101
0 |  | 0 | 34300 |  | کیلوگرم | سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) اسکلتهای فلزی و یا میلگرد. | 250101
0 |  | 0 | 66900 |  | كيلو گرم | زنگ زدایی اسکلت های فلزی و یا میلگرد به روش ماسه پاشی (سندبلاست). | 250103
0 |  | 0 | 148000 |  | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک 40 میکرون. | 250321
0 |  | 0 | 153000 |  | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخرایی) به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک 40 میکرون. | 250322
0 |  | 0 | 175000 |  | مترمربع | تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی آمید کرومات روی دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک 40 میکرون. | 250335
0 | [5 empty] | جمع كل